Załącznik do Uchwały Nr LXV/13/10 Rady Miasta Skierniewice z 5 marca 2010 r. zmieniającej Uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Mokrej Prawej na lata 2008 - 2011".

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

„WOD-KAN” SPÓŁKA Z O. O.

### WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

EKSPLOATOWANYCH PRZEZ

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

"WOD-KAN" SP. Z O.O. W MOKREJ PRAWEJ

## W LATACH 2008 - 2011

Mokra Prawa, luty 2010 r.

- Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

- Urządzenia wodociągowe.

Usługi wodociągowe realizowane w oparciu o posiadaną infrastrukturę techniczną w zakresie wydobycia, uzdatniania i dostarczania do odbiorcy wody, na którą składa się Stacja Uzdatniania Wody o zdolności produkcyjnej 14,4 tyś. m3/db, dziewięciu ujęć głębinowych o łącznej wydajności 12,66 tyś. m3/db oraz infrastruktury przesyłowej na terenie miasta Skierniewice składającej się z sieci rozdzielczej o długości 154,6 km i przyłączy o długości 83 km. Ponadto dostarczamy wodę do Gminy Skierniewice. Zakres usług wodociągowych w najbliższych latach zostanie rozszerzony o planowane do budowy nowe odcinki sieci wodociągowej ujęte w niniejszym planie.

- Urządzenia kanalizacyjne.

- Kanalizacja na ścieki gospodarcze i ogólnospławne

Spółka realizuje usługi w zakresie odbioru ścieków sanitarnych oraz ogólnospławnych systemem kanalizacji zbiorczej o łącznej długości 122,1 km wraz z przyłączami o długości 46,8 km. Ścieki odbierane są przez oczyszczalnię mechaniczno – biologiczną o przepustowości 14 tyś. m3/db w porze suchej a w okresach deszczowych przepustowości 34 tyś m3/db. Zakres usług kanalizacyjnych w najbliższych latach zostanie rozszerzony o planowane do budowy nowe odcinki sieci kanalizacyjnej ujęte w niniejszym planie.

- Kanalizacja na ścieki deszczowe

Spółka eksploatuje również część kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skierniewice o długości 10 km trzema wylotami do odbiornika. Jedynie wylot 1A przy ul. Piłsudskiego jest wyposażony w urządzenia podczyszczające, natomiast w niniejszym planie zgodnie z wymogami ochrony środowiska jest ujęta budowa podczyszczalni dla wylotu nr 13 przy ul. Łowickiej i wylotu nr 40 przy ul. Przemysłowej.

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

Przedsięwzięcia rozwojowo -modernizacyjne oraz nakłady w poszczególnych latach zostały określone w załączonych tabelach.

- Nakłady w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych przedsięwzięć remontowo - modernizacyjnych.

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji zostały przedstawione w załączonych tabelach.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

  - Woda:

- stałe monitorowanie sieci wodociągowej w celu eliminacji wycieków,

- remonty, konserwacje oraz wymiana armatury sieci wodociągowej i przyłączy,

- stosowanie wodomierzy o wyższej klasie dokładności.

  - Ścieki:

- monitorowanie sieci kanalizacyjnej w celu eliminacji niekontrolowanych zrzutów,

- remonty i konserwacje zwiększające szczelność sieci kanalizacyjnej i przyłączy,

- wydawanie pozwoleń na montaż podliczników w celu prawidłowego odliczania ścieków powstałych z indywidualnych ujęć wody,

- bieżące kontrole odbiorców usług w zakresie posiadania dokumentacji potwierdzającej przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Nadzoru Budowlanego.

Plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość szacunkowa w zł | Nakłady w latach w zł. | Planowane finansowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | Wodociąg w ul. 1-go Maja (od ul. Wojska Polskiego do ul. Czystej) - 232 m ( w tym odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 147 300 | 11 600 | 135 700 |  |  | Odpisy amortyzacyjne Spółki i podwyższenie kapitału Spółki |
| 2 | Łącznik wodociągowy w ul. Miła-Kwiatowa o długości 215,5 m ( w tym odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 44 000 | 1 000 | 43 000 |  |  | Odpisy amortyzacyjne Spółki |
| 3 | Wodociąg w ul. Łącznej - 659 ( w tym odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 196 000 | 6 000 | 190 000 |  |  | Odpisy amortyzacyjne Spółki i podwyższenie kapitału Spółki |
| 4 | Wodociąg w ul.Działkowej- 480 m | 130 000 |  | 14 000 | 116 000 |  | Odpisy amortyzacyjne Spółki i podwyższenie kapitału Spółki |
| 5 | Wodociąg w ul. Kościuszki (teren PKP) - 270 m ( w tym odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 107 000 |  | 27 000 | 80 000 |  | Podwyższenie kapitału Spółki |
| 6 | Modernizacja SUW i ujęć wody, projektowanie i monitorowanie sieci | 902 000 | 41 700 | 60 300 | 300 000 | 500 000 | Odpisy amortyzacyjne Spółki i częściowe finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 7 | Rezerwa ( w tym wykup sieci) | 216 000 | 41 900 | 74 100 | 50 000 | 50 000 | Odpisy amortyzacyjne Spółki |
|  | RAZEM | 1 742 300 | 102 200 | 544 100 | 546 000 | 550 000 |  |

Wartości zadań zostały przyjęte szacunkowo, przy założeniu odtworzenia nawierzchni do stanu wyjściowego.

Precyzyjniej wartość zadań będzie określana po opracowaniu projektów i uzyskaniu warunków odtworzenia nawierzchni z Wydziału Komunikacji UM.

Plan rozwoju i modernizacji

urządzeń kanalizacyjnych

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość szacunkowa w zł | Nakłady w latach w zł. | Planowane finansowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | Kanalizacja w ul. Zadębie (od ul. Bratkowej do granic miasta) - 334 m - inwestycja kontynuowana | 416 800 | 163 700 | 253 100 |  |  | Odpisy amortyzacyjne Spółki i wniosek do WFOŚiGW |
| 2 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Skierniewice w ul. Rawskiej,Batorego,1-go Maja, Al. Niepodległości, Trzcińskiej, Granicznej i Cichej. | 10 841 000 | 1 200 | 790 300 | 3 106 800 | 6 942 700 | zadanie do częściowego sfinansowania ze środków zewnętrznych - POIiŚ * |
| 2.1. | Kanalizacja sanitarna w ul. Batorego | 1 579 000 | 1 200 | 511 000 | 1 066 800 |  | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków zewnętrznych- |
| 2.2. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Skierniewice w ul. Rawskiej, 1-go Maja, Al. Niepodległości, Trzcińskiej, Granicznej i Cichej. | 9 262 000 |  | 279 300 | 2 040 000 | 6 942 700 | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków zewnętrznych POIiŚ |
| 3 | Kanał w ul. Hibnera - (352 m + 328 m woda) ( w tym odtw.do stanu wyjściowego) | 297 700 | 4 500 | 293 200 |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki i odpisy amortyzacyjne Spółki |
| 4 | Kanalizacja w ul. Łódzkiej (od ul.Feliksów do granic miasta) - 1120 m ( w tym odtw. nawierzchni do stanu wyjściowego) | 2 698 500 | 1 300 | 29 000 |  | 2 668 200 | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 5 | Kanał sanitarny w ul. Piekarskiej - 641 m ( w tym odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 334 600 | 1 800 | 332 800 |  |  | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 6 | Kanalizacja sanitarna w ul. Bielańskiej ( z przepompownią i kanałem tłocznym) - 545 m ( w tym odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 1 222 000 | 1 000 | 30 000 | 1 191 000 |  | Podwyższenie kapitału Spółki i odpisy amortyzacyjne Spółki |
| 7 | Kanalizacja sanitarna w ul. Kaktusowej (371m), Gerbery (305m), Pomarańczowej (209m) ( w tym odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 763 000 |  | 180 000 | 100 000 | 483 000 | Podwyższenie kapitału Spółki i odpisy amortyzacyjne Spółki |
| 8 | Kanał sanitarny w ul. Ustronnej - ok. 280 m ( w tym odtworzenie nawierzchni do stanu wyjściowego) | 307 000 |  | 27 000 | 280 000 |  | Podwyższenie kapitału Spółki |
| 9. | Wykonanie zastępcze naprawy odtworzenia pasa drogowego ulicy Zwierzynieckiej | 580 000 |  | 580 000 |  |  | Odpisy amortyzacyjne Spółki |
| 10. | Kanał sanitarny w ul. Warszawskiej (od ul. Domarasiewicza do granic miasta), Kolbego (od ul. Torowej do ul. Kolejowej), Kolejowej, Podkładowej, Rekreacyjnej - ok. 1010 m ( w tym odtw. nawierzchni do stanu wyjściowego) | 1 700 000 |  | 50 000 | 800 000 | 850 000 | Podwyższenie kapitału Spółki i częściowe finansowanie ze środków zewnętrznych. |
| 11. | Zakupy inwestycyjne śr. trwałych, sprzętu budowlanego i roboczego, urz. pomiarowych, elektronarzędzi, w tym kamery inspekcyjnej | 1 093 600 | 141 600 | 652 000 | 200 000 | 100 000 | Odpisy amortyzacyjne Spółki i częściowe finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 12. | Gospodarka osadowa oraz pozostałe nakłady na oczyszczalnię ścieków | 1 444 000 | 253 000 | 495 000 | 512 000 | 184 000 | Odpisy amortyzacyjne Spółki i częściowe finansowanie ze środków zewnętrznych POIiŚ.* |
| 13. | Podczyszczalnia przy ul. Łowickiej | 850 000 | 500 | 665 000 | 184 500 |  | Odpisy amortyzacyjne Spółki i częściowe finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 14. | Podczyszczalnia przy ul. Przemysłowej | 1 441 000 | 400 | 82 000 | 1 358 600 |  | Odpisy amortyzacyjne Spółki i częściowefinansowanie ze środków zewnętrznych |
| 15. | Kanał sanitarny w ul. Łowickiej - 631,4 m | 758 000 | 1 100 | 67 000 | 689 900 |  | Odpisy amortyzacyjne Spółki i częściowe finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 16 | Kanał sanitarny w ul. Kasztanowej - 505 m ( w tym odtw. nawierzchni do stanu wyjściowego) | 324 000 | 1 000 | 0 | 323 000 |  | Odpisy amortyzacyjne Spółki i częściowe finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 17. | Dokumentacja techniczna | 330 000 |  | 130 000 | 100 000 | 100 000 | Odpisy amortyzacyjne Spółki i częściowe finansowanie ze środków zewnętrznych |
| 18. | Rezerwa ( w tym wykup sieci) | 530 000 |  | 130 000 | 200 000 | 200 000 | Odpisy amortyzacyjne Spółki |
|  | RAZEM | 25 931 200 | 571 100 | 4 786 400 | 9 045 800 | 11 527900 |  |

Wartości zadań zostały przyjęte szacunkowo, przy założeniu odtworzenia nawierzchni do stanu wyjściowego.

Precyzyjniej wartość zadań będzie określana po opracowaniu projektów i uzyskaniu warunków odtworzenia nawierzchni  z Wydziału Komunikacji UM.

* W przypadki nie uzyskania środków zewnętrznych realizacja zadań z roku 2010 i 2011 zostanie rozłożona na lata nastęne.

Mokra Prawa, 15 lutego 2010 r.